Załącznik nr 6 do SIWZ

Nr postępowania: PSP.ZP.34.343.1.12

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w okresie od sierpnia 2012r. do grudnia 2014r. (wraz z transportem i rozładunkiem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy) oleju opałowego lekkiego w szacunkowej ilości 100 000  litrów spełniającego wymagania określone:

- Polską Normą PN-C-96024:2011, gatunek L1,

- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.01.2007r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji 
i warunków w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz. U. z 2007r. nr 4, poz. 30).

- Minimalne wymagane parametry oferowanego oleju:

- Wartość opałowa - minimalnie 42,6 MJ/kg,

- Gęstość mierzona w temperaturze 15OC - maksymalnie 860 kg/m3,

- Zawartość wody - maksymalnie 200mg/kg,

- Zawartość siarki - maksymalnie 0,1%,

- Zawartość zanieczyszczeń stałych - maksymalnie 24mg/kg ,

- CPV – 09135100-5.

- Dostawy (transportem i rozładunkiem Wykonawcy) sukcesywne po 1 000- 10 000 litrów do Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Jordanowie Śląskim w ciągu 48 godzin od złożenia dyspozycji.

- Wykonawca wybrany w wyniku niniejszego postępowania przekazywać będzie Zamawiającemu do każdej partii dostarczanego oleju opalowego orzeczenie laboratoryjne badania próbki dostarczonego oleju (świadectwo, jakości-atest), z którego wynikać będzie, że dostarczony produkt spełnia wymagania normy PN- C-96024: 2011 oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe, (Dz. U. z 2007 r. nr 4, poz. 30).